## Лист1
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.4.18.2 Copyright InfoStroy Ltd. | [8 empty] | Образец №4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ХХХ
Смета составлена в ценах 01.01.2000г и текущих по состоянию на 1 квартал 2016г. По НБ: "ОСНБЖ-2001 ОАО "РЖД"
Пересчитана в текущие цены - Распоряжение ОАО "РЖД" №427р от 14.03.16г. Раздел 1. п.2.7.1., раз.4. п.2.7.1
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | не занятых обслуживанием машин
занятых обслуживанием машин
|  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Демонтаж
1 | ОЕРЖм-8-1-11-6 И4 РЖД №2433р 15.10.2014г МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П4.1 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Демонтаж разъединителя напряжением 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) (ВНУТРИ РАБОТАЮЩИХ ТП И РП ПРИ НАЛИЧИИ ДОПУСКОВ) | 1 | 1500.83 | 989.75 | 1501 | 511 | 990 | 46.21 | 46.21
|  |  | компл (3 полюса) | 511.08 | 163.85 |  |  | 164 | 11.43 | 11.43
|  | НР от ФОТ | 100% |  |  | 675
|  | СП от ФОТ | 65% |  |  | 439
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 2615
2 | ОЕРЖм-8-1-7-2 И1 РЖД №1746р 13.08.2013г, И4 РЖД №2433р 15.10.2014г МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П4.1 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Демонтаж трансформатора напряжения 110 кВ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) (ВНУТРИ РАБОТАЮЩИХ ТП И РП ПРИ НАЛИЧИИ ДОПУСКОВ) | 4 | 984.87 | 726.71 | 3939 | 1033 | 2906 | 23.34 | 93.37
|  |  | компл (3 фазы) | 258.16 | 90.5 |  |  | 362 | 6.12 | 24.49
|  | НР от ФОТ | 100% |  |  | 1395
|  | СП от ФОТ | 65% |  |  | 907
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 6241
3 | ОЕРЖм-8-1-15-10 И4 РЖД №2433р 15.10.2014г МДС 81-37.2004 П3.2.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 МДС 81-37.2004 П3.1.2; ПРИЛ3 П4.1 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Демонтаж ограничителя перенапряжений нелинейный напряжением 110 кВ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) (ВНУТРИ РАБОТАЮЩИХ ТП И РП ПРИ НАЛИЧИИ ДОПУСКОВ) | 3 | 620.08 | 472.71 | 1860 | 442 | 1418 | 13.32 | 39.97
|  |  | компл (3 фазы) | 147.37 | 61.83 |  |  | 185 | 4.19 | 12.56
|  | НР от ФОТ | 100% |  |  | 627
|  | СП от ФОТ | 65% |  |  | 408
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 2895
4 | ОЕРЖ-33-2-13-1 И4 РЖД №2433р 15.10.2014г МДС 81-36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П4.1 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Демонтаж стальных сварных стоек порталов массой до 0,7 т (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВНУТРИ РАБОТАЮЩИХ ТП И РП ПРИ НАЛИЧИИ ДОПУСКОВ) | 7.8 | 656.36 | 435.39 | 5120 | 1724 | 3396 | 19.1 | 148.97
|  |  | т конструкций | 220.97 | 54.01 |  |  | 421 | 3.48 | 27.13
|  | НР от ФОТ | 113% |  |  | 2424
|  | СП от ФОТ | 60% |  |  | 1287
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 8831
5 | ОЕРЖ-33-2-13-8 И4 РЖД №2433р 15.10.2014г МДС 81-36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П4.1 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Демонтаж порталов массой до 2,5 т (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВНУТРИ РАБОТАЮЩИХ ТП И РП ПРИ НАЛИЧИИ ДОПУСКОВ) | 8.4 | 1553.46 | 1225.45 | 13049 | 2755 | 10294 | 28.35 | 238.14
|  |  | т конструкций | 328.01 | 105.41 |  |  | 885 | 6.57 | 55.17
|  | НР от ФОТ | 113% |  |  | 4113
|  | СП от ФОТ | 60% |  |  | 2184
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 19346
6 | ОЕРЖ-33-2-13-11 И4 РЖД №2433р 15.10.2014г МДС 81-36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0 МДС 81-38.2004 ПРИЛ3 П4.1 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Демонтаж стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВНУТРИ РАБОТАЮЩИХ ТП И РП ПРИ НАЛИЧИИ ДОПУСКОВ) | 0.3 | 737.84 | 552.19 | 221 | 56 | 165 | 16.55 | 4.96
|  |  | т конструкций | 185.65 | 68.39 |  |  | 21 | 4.4 | 1.32
|  | НР от ФОТ | 113% |  |  | 87
|  | СП от ФОТ | 60% |  |  | 46
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 354
7 | СПГ-03-21-001-30 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | 16.5 | 34.72 |  | 573
т груза
8 | СПГ-03-21-001-31 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (на 110 км) | 16.5 | 7.4 |  | 122
т груза
Возвратные материалы и оборудование (справочно)
9 | ОСОЦЖо-341420-0043 | Возврат. Разъединитель напряжением 110кВ (аналог) | 1 | 39331.5 |  | 39332
шт
|  | Возврат материалов |  |  |  | (39332)
10 | ОСОЦЖо-341434-0001 | Возврат. Ограничитель перенапряжения ОПН-110 (аналог) | 3 | 6196.25 |  | 18589
шт
|  | Возврат материалов |  |  |  | (18589)
11 | ССЦ01-201-0848 | Возврат. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | 16.5 | 3285.38 |  | 54209
т
|  | Возврат материалов |  |  |  | (54209)