| Стройка: | Кап/ремонт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| Ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  | руб. |  | руб. |
| в т.ч. оборудования: |  |  | руб. |  | руб. |
| монтажных работ: |  |  | руб. |  | руб. |
| Сметная заработная плата: |  |  | руб. |  | руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на Х-й квартал 2015 г. по НБ: "ОСНБЖ-2001 ОАО "РЖД" с доп. и изм. 4". |  |  |  |  |  |
| Зона Х: ХХХ область. |  |  |  |  |  |
| ХХХ железная дорога: ХХХ область. |  |  |  |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.2 Кзтр=1.35; Кэм=1.35 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОЕРЖр 65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.82 | 70 683.00 |  |  | 10.15.1.1. |  |  |  |
|  | Зарплата рабочих |  |  | 70 597.00 | 1.15 | 66 573 |  | 10.36 | 689 696 |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  | 86.00 | 1.15 | 81 |  | 4.64 | 376 |  |
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.00 | 1.15 | 1 |  | 10.36 | 10 |  |
|  | Накладные расходы | % |  | 74 |  | 49 265 |  | 62.9 | 433 825 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |
|  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 33 287 |  | 40 | 275 882 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 149 206 |  |  | 1 399 779 |  |
| 2. | ОССПЖ 01-01-01-054 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 4.1 | 1 484.00 |  | 6 084 | 10.16.2. | 5.16 | 31 396 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 084 |  |  | 31 396 |  |
| 3. | ОЕРЖр 65-14-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 6.08 | 5 486.70 |  |  | 10.17.3. |  |  |  |
|  | Зарплата рабочих |  |  | 4.00 | 1.15 | 28 |  | 1 | 28 |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  | 5 453.00 | 1.15 | 38 127 |  | 1 | 38 127 |  |
|  | Материальные ресурсы |  |  | 29.70 |  | 181 |  | 1 | 181 |  |
|  | Накладные расходы | % |  | 74 |  | 21 |  | 62.9 | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |
|  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 50 |  | 14 |  | 40 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 38 371 |  |  | 38 365 |  |
| 4. | ОССПЖ 01-01-01-054 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | 1 т груза | 2.1 | 1 484.00 |  | 3 116 | 10.17.3. | 1 | 3 116 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 116 |  |  | 3 116 |  |
| 5. | ОЕРЖ 18-03-001-02 Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1.60362 | 192 977.00 |  |  | 10.17.3. |  |  |  |
|  | Зарплата рабочих |  |  | 6.00 | 1.5525 | 15 |  | 1 | 15 |  |
|  | Эксплуатация машин |  |  | 192 969.00 | 1.6875 | 522 195 |  | 1 | 522 195 |  |
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.00 | 1.6875 | 5 |  | 1 | 5 |  |
|  | Материальные ресурсы |  |  | 2.00 |  | 3 |  | 1 | 3 |  |
|  | Накладные расходы | % |  | 115.2 |  | 23 |  | 97.92 | 20 |  |
|  |  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |
|  | Плановые накопления / Сметная прибыль | % |  | 70.55 |  | 14 |  | 56.44 | 11 |  |
|  |  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 522 250 |  |  | 522 244 |  |
| 7. | ОССЦЖ 301-1239 Радиаторы алюминиевые, марка <ALUX-500>, количество секций 1, мощность 190 Вт | шт. | 504 | 200 914.00 |  | 101 260 656 | 30.8.5. | 1 | 101 260 656 |  |